# LUNA16 PBIP-Lite 肺结节候选分类

增量实验成果报告

# 任务总览

任务 1：结果汇总 + K 值补充实验

任务 2：消融实验（组件 / K 值 / β 值）

任务 3：图像退化算子实现

任务 4：退化鲁棒性评估

任务 5：Robust-PBIP 训练

任务 6：Grad-CAM + 四类样本可视化

任务 7：Top-3 相似病例检索

任务 8：LIDC-IDRI 外部验证可行性分析

# 任务 1　结果汇总 + K 值补充实验

统一汇总 4 种方法（ResNet18 基线 / ResNet18 增强 / PBIP-Lite 无对比损失 / PBIP-Lite 完整）在 seed 0/1/2 下的 AUC、PR-AUC、F1。F1 阈值仅从干净验证集选取，测试集不参与调参。补充了 K=1、K=3、K=5 三组原型数量对照实验。

## 成果 1.1　主结果表

| 方法 | AUC（均值±标准差） | PR-AUC（均值±标准差） | F1（均值±标准差） |
| --- | --- | --- | --- |
| ResNet18 无增强 | 0.9849 ± 0.0032 | 0.9636 ± 0.0037 | 0.8922 ± 0.0182 |
| ResNet18 强增强 | 0.9963 ± 0.0012 | 0.9881 ± 0.0024 | 0.9237 ± 0.0107 |
| PBIP-Lite (β=0) | 0.9950 ± 0.0001 | 0.9865 ± 0.0012 | 0.9357 ± 0.0212 |
| PBIP-Contrast (β=0.05) | 0.9950 ± 0.0004 | 0.9866 ± 0.0015 | 0.9318 ± 0.0105 |

数据来源：runs/summary_v3/main_results_summary.csv

## 成果 1.2　指标对比图

图 1　四种方法 AUC / PR-AUC / F1 指标对比柱状图

## 成果 1.3　K 值结果

| K | AUC | PR-AUC | F1 | Precision | Recall |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.9951 | 0.9877 | 0.9424 | 0.9677 | 0.9184 |
| 3 | 0.9954 | 0.9883 | 0.9430 | 0.9579 | 0.9286 |
| 5 | 0.9951 | 0.9862 | 0.9495 | 0.9400 | 0.9592 |

数据来源：runs/ablations/k_ablation_results.csv

图 2　K=1/3/5 消融指标折线图

## 成果 1.4　方法结论

• 平均 AUC 最佳方法为 ResNet18 强增强：0.99625 ± 0.00125。
• 平均 PR-AUC 最佳方法为 ResNet18 强增强：0.98814 ± 0.00244。
• 平均 F1 最佳方法为 PBIP-Lite：0.93569 ± 0.02123。
• K=5 时测试 F1 达到 0.9495，高于 K=1（0.9424）和 K=3（0.9430）。
• 应同时讨论 PBIP 的平均性能与跨 seed 方差，不能只引用单个 seed。
• 本表基于 1:3 负采样后的候选分类；FROC/CPM 不能表述为官方全候选 LUNA16 结果。

完整结论模板：runs/summary_v3/conclusion_template.md

✔  主结果表 → runs/summary_v3/main_results_summary.csv

✔  指标对比图 → paper_figs/main_metrics_comparison.png

✔  K 值结果 → runs/ablations/k_ablation_results.csv + paper_figs/k_ablation_curve.png

✔  方法结论 → runs/summary_v3/conclusion_template.md

# 任务 2　消融实验

完成四组消融，每组独立配置 + 训练 + 评估：
① 去掉原型 logits（仅保留对比损失辅助，α=0）
② 去掉对比损失（仅保留原型融合 logits，β=0）
③ 不同 K 值：K=1 / 3 / 5
④ 不同 β 值：β=0.01 / 0.05 / 0.1 / 0.2

## 成果 2.1　消融结果表

组件消融：

| 消融配置 | AUC | PR-AUC | F1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完整 PBIP-Contrast（基准） | 0.9954 | 0.9883 | 0.9430 |
| 去掉原型 logits (α=0) | 0.9947 | 0.9874 | 0.9375 |
| 去掉对比损失 (β=0) | 0.9950 | 0.9876 | 0.9179 |

β 值消融：

| β | 验证 AUC | 测试 AUC | 测试 PR-AUC | 测试 F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.01 | 0.9935 | 0.9949 | 0.9862 | 0.9314 |
| 0.05 | 0.9914 | 0.9954 | 0.9883 | 0.9430 |
| 0.10 | 0.9914 | 0.9958 | 0.9885 | 0.9381 |
| 0.20 | 0.9930 | 0.9946 | 0.9863 | 0.9307 |

图 3　β 值消融指标曲线

完整消融结果：runs/ablations/ablation_results.csv

## 成果 2.2　配置文件

统一消融配置：src/configs/ablation.yaml，包含 K 值列表、β 值列表、组件开关和基准实验路径映射。

## 成果 2.3　训练日志

每组消融的完整训练日志保存在 runs/ablations/logs/ 下，包括：
• no_prototype_logits.log — 去掉原型 logits 的 20 epoch 训练日志
• k1.log / k5.log — K=1 和 K=5 的训练日志
• build_bank_k1.log / build_bank_k5.log — 原型库构建日志
• beta_0.01.log / beta_0.2.log — 新增 β 值训练日志
• 每组配套 training_curve.csv 和 training_curves.png 训练曲线

✔  消融结果表 → runs/ablations/ablation_results.csv

✔  配置文件 → src/configs/ablation.yaml

✔  训练日志 → runs/ablations/logs/*.log + 各组 training_curve.csv

# 任务 3　图像退化算子

针对 CT patch 实现 6 种退化，均支持 1-5 档强度参数化。输入输出保持 C×H×W 和 [0,1] 范围，兼容 NumPy 和 Tensor。

## 成果 3.1　退化脚本

| 退化类型 | 参数说明 | 实现方式 |
| --- | --- | --- |
| 低对比度 | 缩放因子 0.90→0.30 | 以每通道均值为中心线性缩放 |
| 高斯噪声 | σ = 0.01→0.10 | 逐像素加性高斯噪声 |
| 高斯模糊 | 核大小 3→9，σ=0.5→2.0 | OpenCV GaussianBlur |
| 窗宽窗位偏移 | WW +100→+700；WL +25→+250 | 由原肺窗反归一化后重加窗 |
| JPEG 压缩 | 质量因子 90→15 | OpenCV JPEG 编解码 |
| 下采样再上采样 | 缩放比例 0.85→0.25 | 区域下采样 + 双线性上采样 |

脚本位置：src/degradation.py（含 DegradationTransform 和 MixedDegradationTransform 两个类）

## 成果 3.2　参数配置

配置位置：src/configs/degradation.yaml，定义了每种退化在 Level 1-5 下的具体参数值。

## 成果 3.3　样本网格图

图 4　6 种退化类型 × N 个测试样本（Level 3）网格

✔  退化脚本 → src/degradation.py

✔  参数配置 → src/configs/degradation.yaml

✔  样本网格图 → paper_figs/degradation_grid.png

# 任务 4　退化鲁棒性评估

对 4 种方法分别在 5 档退化强度下测试 AUC / F1。每种方法从 seed 0/1/2 中按验证 AUC 选取代表模型；F1 阈值在干净验证集选择一次后固定。

## 成果 4.1　鲁棒性结果表

| 方法 | Level 0（干净） | Level 1 | Level 3 | Level 5 | Level 5 F1 下降 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ResNet18 基线 | AUC=0.987 F1=0.897 | AUC=0.988 F1=0.893 | AUC=0.985 F1=0.863 | AUC=0.955 F1=0.739 | ▼ 0.158 |
| ResNet18 强增强 | AUC=0.995 F1=0.914 | AUC=0.995 F1=0.916 | AUC=0.995 F1=0.912 | AUC=0.974 F1=0.846 | ▼ 0.069 |
| PBIP-Lite | AUC=0.995 F1=0.930 | AUC=0.995 F1=0.928 | AUC=0.995 F1=0.929 | AUC=0.973 F1=0.865 | ▼ 0.065 |
| PBIP-Contrast | AUC=0.995 F1=0.930 | AUC=0.996 F1=0.929 | AUC=0.995 F1=0.930 | AUC=0.973 F1=0.868 | ▼ 0.062 |

完整明细：runs/robustness/robustness_detailed.csv

汇总统计：runs/robustness/robustness_summary.csv

## 成果 4.2　退化曲线

图 5　退化强度 – AUC 下降曲线

图 6　退化强度 – F1 下降曲线

观察结果：PBIP 系列方法在 Level 5 严重退化下 F1 下降 0.062-0.065，小于无增强 ResNet18 的 0.158，也略小于强增强 ResNet18 的 0.069。该结果支持 PBIP 在当前 sampled-candidate 测试集上具有较好的退化稳定性，但不能据此单独证明原型融合是性能差异的唯一原因。

✔  鲁棒性结果表 → runs/robustness/robustness_detailed.csv + robustness_summary.csv

✔  退化曲线 → paper_figs/robustness_auc_curves.png + robustness_f1_curves.png

# 任务 5　Robust-PBIP 训练

在 PBIP-Lite 基础上，训练集按 35% 概率保留干净样本、65% 概率随机施加 1-4 档退化。验证集始终保持干净。训练 20 epoch，最佳权重按验证 AUC 保存。

## 成果 5.1　最佳权重

位置：runs/robust_pbip/seed_0/best_model.pth（最佳验证 AUC 出现在 Epoch 17，val_auc = 0.9928）

## 成果 5.2　训练日志

训练曲线 CSV：runs/robust_pbip/seed_0/training_curve.csv

训练配置：runs/robust_pbip/seed_0/config.json

图 7　Robust-PBIP 训练曲线

## 成果 5.3　结果表（干净 vs 退化对比）

| 模型 | 场景 | AUC | PR-AUC | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PBIP | 干净测试集 | 0.9954 | 0.9883 | 0.9430 |
| PBIP | 退化 Level 3（六类均值） | 0.9938 | 0.9858 | 0.9412 |
| Robust-PBIP | 干净测试集 | 0.9957 | 0.9873 | 0.8879 |
| Robust-PBIP | 退化 Level 3（六类均值） | 0.9955 | 0.9868 | 0.8956 |

完整对比：runs/robust_pbip/seed_0/clean_degraded_comparison.csv

结果解释：Robust-PBIP 的退化宏平均 AUC 从普通 PBIP 的 0.9938 提升到 0.9955，但在验证集固定阈值下，退化宏平均 F1 从 0.9412 降至 0.8956。因此本实验只能表述为排序指标 AUC 的鲁棒性改善；F1 与概率校准仍需进一步优化。

✔  最佳权重 → runs/robust_pbip/seed_0/best_model.pth

✔  训练日志 → runs/robust_pbip/seed_0/training_curve.csv + training_curves.png

✔  结果表 → runs/robust_pbip/seed_0/clean_degraded_comparison.csv

# 任务 6　Grad-CAM + 四类样本可视化

为 ResNet18（强增强）和 PBIP-Contrast 分别实现了适配 3 通道 2.5D 输入的 Grad-CAM。目标层为 ResNet18 的 layer4 最后一个 BasicBlock。从测试集自动筛选 TP / FP / FN / TN 典型样本，每类最多 3 个。

## 成果 6.1　Grad-CAM 代码

位置：src/gradcam.py（含 GradCAM 类、自动四类样本筛选、热图叠加绘制功能）

## 成果 6.2　热图

图 8　ResNet18（强增强）TP/FP/FN/TN 四类 Grad-CAM 热力图

图 9　PBIP-Contrast TP/FP/FN/TN 四类 Grad-CAM 热力图

## 成果 6.3　典型样例筛选记录

ResNet18 筛选了 11 个典型样本（TP 3、FP 3、FN 2、TN 3），PBIP 筛选了 12 个典型样本（TP 3、FP 3、FN 3、TN 3）。
筛选记录：runs/gradcam/gradcam_samples.csv

✔  Grad-CAM 代码 → src/gradcam.py

✔  热图 → paper_figs/gradcam_resnet18_augmented_four_categories.png

✔  热图 → paper_figs/gradcam_pbip_full_four_categories.png

✔  典型样例图筛选记录 → runs/gradcam/gradcam_samples.csv

# 任务 7　Top-3 相似病例检索

基于 PBIP-Contrast 的 backbone 提取 512 维特征向量，为训练集（3553 条）和测试集（497 条）构建序列化检索索引。查询时排除同一 CT（seriesuid）的样本，使用余弦相似度排序返回 Top-3。

## 成果 7.1　检索代码

位置：src/retrieval.py（含特征索引构建、Top-K 余弦检索、可视化展示功能）

## 成果 7.2　特征索引

训练集索引：runs/retrieval/pbip_full_train_index.npz（3553 条 × 512 维）
测试集索引：runs/retrieval/pbip_full_test_index.npz（497 条 × 512 维）
索引清单：runs/retrieval/pbip_full_index_manifest.json

## 成果 7.3　病例展示图

| 排名 | 真实标签 | 余弦相似度 | 模型预测概率 |
| --- | --- | --- | --- |
| Top-1 | 阳性（结节） | 0.9995 | ≈1.0000 |
| Top-2 | 阳性（结节） | 0.9994 | ≈1.0000 |
| Top-3 | 阳性（结节） | 0.9994 | ≈1.0000 |

图 10　Top-3 相似病例检索展示

✔  检索代码 → src/retrieval.py

✔  特征索引 → runs/retrieval/pbip_full_train_index.npz + test_index.npz

✔  病例展示图 → paper_figs/retrieval_top3_example.png

# 任务 8　LIDC-IDRI 外部验证可行性分析

编写了独立的 LIDC-IDRI 数据处理脚本（src/lidc_external.py），使用 SimpleITK/GDCM 读取 DICOM、标准库解析 XML 标注，无需额外安装 pydicom。

## 成果 8.1　可行性报告

报告位置：runs/external_validation/feasibility_report.md

当前状态：DATA_NOT_PRESENT（外部数据尚未下载）。
全部代码逻辑已通过轻量单元测试验证。

正式外部验证前检查清单：
• 下载并校验完整 LIDC-IDRI DICOM 与 XML
• 确认非重叠病例清单不含任何 LUNA16 series
• 冻结阅片医师共识到二分类标签的规则
• 生成不依赖测试标签的外部负候选
• 冻结模型与阈值后一次性执行外部评估

## 成果 8.2　非重叠病例清单

去重统计：runs/external_validation/deduplication_stats.json
（LUNA16 共 888 个 seriesuid 用于精确匹配去重）
非重叠病例清单：runs/external_validation/non_overlap_cases.csv
由于当前未提供 LIDC-IDRI 数据，DICOM series、XML 和非重叠病例数均为 0；该 CSV 目前仅为结构化空清单，不能作为已完成真实去重的证据。

## 成果 8.3　处理记录

DICOM/XML 处理日志：
• runs/external_validation/xml_processing_log.csv
• runs/external_validation/patch_processing_log.csv
• runs/external_validation/lidc_case_inventory.csv
• runs/external_validation/lidc_annotations.csv
当前 patch_processing_log.csv 状态为 NOT_RUN；脚本、坐标逻辑和 XML 解析测试已完成，真实外部 patch 提取需在数据下载后执行。

✔  可行性报告 → runs/external_validation/feasibility_report.md

✔  非重叠病例清单 → runs/external_validation/non_overlap_cases.csv

✔  处理记录 → runs/external_validation/xml_processing_log.csv 等